Техническое задание

на оказание услуг по разработке документа предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (план пожаротушения)

- Объект закупки: Документ предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (план пожаротушения) объекта: «Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами», расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, Иметеретинская низменность, проспект Олимпийский, участок с кадастровым номером 23:49:0000000:7931».

2. Краткие характеристики оказываемых услуг.

В услугу входят: разработка и предоставление документа предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (план пожаротушения) объекта: «Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами», расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, Иметеретинская низменность, проспект Олимпийский, участок с кадастровым номером 23:49:0000000:7931».

3. План пожаротушения предоставляется в электронном виде и в распечатанном виде в 3-х экземплярах.

4. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению. Дополнительные работы (по необходимости):

- обследование территории и зданий 1-ой и 2-ой очереди строительства Гостиничного комплекса;

- рассмотрение и сбор данных из комплекта проектной документации объекта строительства.

- согласование плана пожаротушения в органах МЧС России.

5. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок.

Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Технического задания и Контракта в сроки, установленные в настоящем Техническом задании. Гарантийный срок на оказанные услуги (и их результаты) не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки услуг.

6. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).

Исполнитель руководствуется следующими нормативными документами:

- СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- Федеральный закон №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Приказ МЧС России от 25.10.2017 №467 «Об утверждении положения о пожарно-спасательных гарнизонах».

- Специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта «Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами», расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, Иметеретинская низменность, проспект Олимпийский, участок с кадастровым номером 23:49:0000000:7931» (далее СТУ).

7. Сроки оказания услуг. В течение 40 (сорока) календарных дней с момента получения Исполнителем исходных данных:

- комплект  проектной документации Гостиничного комплекса в электронном виде;

- СТУ в электронном виде.

8. Оплата производится за фактически оказанные услуги, на основании счета, в соответствии с подписанными сторонами, актами приемки-передачи оказанных услуг, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, предусмотренных Договором. Авансовый платеж не предусмотрен.

9. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Услуги считаются законченными после предоставления Документа предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (план пожаротушения) объекта: «Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами», расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, Иметеретинская низменность, проспект Олимпийский, участок с кадастровым номером 23:49:0000000:7931».

Контактное лицо – специалист по пожарной безопасности отдела охраны труда и контроля качества ООО «Специализированный застройщик «Сочи-Парк пять плюс» - Шубенок Андрей Владимирович, тел. 8-964-944-09-15

Приложение №1

к техническому заданию

Исходные данные для разработки документа предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (план пожаротушения). Общая характеристика объектов на территории

| № по генплану | Обозначение | Класс функциональной пожарной опасности | Количество этажей | Высота здания, м | Количество |  |  | Площадь, кв.м |  |  |  | Строительный объем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Зданий | Квартир |  | Застройки |  | Общая |  | Здания | Всего |
|  |  |  |  |  |  | здания | всего | здания | всего | здания | всего |  |  |
| 1 | Гостиница (СТУ) Степень огнестойкости -I Класс конструктивной пожарной опасности – С0 АПС адресная АУПТ (Спринклерное водозаполненное, газовое пожаротушение в том числе в электрощитовые и серверные) ПДЗ ВПВ Два лифта для перевозки пожарных подразделений СОУЭ 4 тип + дополнительные световые указатели направления движения к эвакуационным выходам - удвоенный запас огнетушителей - эвакуационное освещение | Ф1.2 Ф3.1 Ф3.2 Ф3.6 Ф4.3 Ф5.2 | 8 | 33,5 | 1 |  |  |  | 9130,37 |  | 51722,53 |  | 189516 |
| 2 | Конференц-центр (СТУ) Степень огнестойкости -I Класс конструктивной пожарной опасности – С0 - АУПТ (в том числе в электрощитовые и серверные) - кухонное пожаротушение Ansul R-102 - пожарные краны по две стри по 2,9 л/с - АПС адресная - СОУЭ 4 тип + дополнительные световые указатели направления движения к эвакуационным выходам - ПДЗ (дымоудаление из многофункционального зала и переговорной-трансформер с механической компенсацией удаляемого воздуха) - удвоенный запас огнетушителей - эвакуационное освещение | Ф2.1 Ф3.2 | 2 | 5,9 11,3 | 1 |  |  |  | 3393,68 |  | 4592,54 |  | 31132,21 |
| 3 | Здание апартаментов блок А АПС адресная ПДЗ ВПВ СОУЭ 3тип | Ф1.2 | 8 |  | 1 |  |  |  | 2237,2 |  | 18927,13 |  | 60812,4 |
| 4 | Здание апартаментов блок Б АПС адресная ПДЗ ВПВ СОУЭ 3 тип | Ф1.2 | 8 |  | 1 |  |  |  | 2291,5 |  | 19371,47 |  | 58479,3 |
| 5 | Многофункциональная поликлиника (СТУ) АПС адресная ПДЗ ВПВ СОУЭ 3 тип | Ф3.4 | 2+экспл кровля |  | 1 |  |  |  | 1012.15 |  | 2141,4 |  | 6167,13 |
| 6 | Многофункциональный досуговый центр Блок 1 (СТУ) АПС адресная СОУЭ 3 тип | Ф4.1 | 2+экспл кровля |  | 1 |  |  |  | 1036,63 |  | 1913,56 |  | 7469,94 |
| 7 | Многофункциональный досуговый центр Блок 2 (СТУ) АПС адресная СОУЭ 3 тип | Ф4.1 | 2+экспл кровля |  | 1 |  |  |  | 1222,27 |  | 2339,26 |  | 9437,88 |
| 8 | Здание хозяйственного корпуса А (склад, парковка электрокаров) | Ф5.2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 137,62 |  | 260,76 |  | 949,56 |
| 10 | Здание трансформаторной подстанции |  |  |  | 1 |  |  |  | 82,5 |  |  |  |  |
| 11 | Существующее переносимое здание трансформаторной подстанции |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 12 | Существующее переносимое здание трансформаторной подстанции |  |  |  | 1 |  |  |  | 20,2 |  |  |  |  |
| 13 | КНС |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 14 | ДЭС |  |  |  | 2 |  |  |  | 39 |  |  |  |  |
| 15-6 | Проектируемый бассейн гостиницы: детская зона |  |  |  | 1 |  |  |  | 115,5 |  |  |  |  |
| 15-7а | Проектируемый центральный бассейн гостиницы |  |  |  | 1 |  |  |  | 1163,67 |  |  |  |  |
| 15-7б | Проектируемый центральный бассейн гостиницы |  |  |  | 1 |  |  |  | 347,53 |  |  |  |  |
| 15-8 | Проектируемый бассейн «Медленная река» |  |  |  | 1 |  |  |  | 1395,01 |  |  |  |  |
| 15-9 | Проектируемый бассейн |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-10 | Проектируемый бассейн |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-12 | Проектируемый бассейн апартаментов блок Б |  |  |  | 1 |  |  |  | 436,3 |  |  |  |  |
| 15-13 | Проектируемый детский бассейн апартаментов блок Б |  |  |  | 1 |  |  |  | 112,8 |  |  |  |  |
| 15-14 | Проектируемый бассейн апартаментов блок А |  |  |  | 1 |  |  |  | 423,4 |  |  |  |  |
| 15-15 | Проектируемый детский бассейн апартаментов блок А |  |  |  | 1 |  |  |  | 98,5 |  |  |  |  |
| 16 | Проектируемый декоративный водоем |  |  |  | 1 |  |  |  | 135,9 |  |  |  |  |
| 17 | Ресторан | Ф3.1 |  |  | 1 |  |  |  | 503,4 |  |  |  |  |
| 38 | Проектируемые баки запаса хоз.питьевой и противопожарной воды |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Проектируемая ВНС |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Проектируемая распред. Камера на сетях В1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Проектируемые локальные очистные сооружения |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Проектируемый резервуар с морской водой |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Проектируемое помещение водоподготовки бассейнов |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |